## 1. Wastewater Treatment Plants
عنوان فرم: | مشخصات سیستم تصفیه / مدیریت پساب | [5 empty] | شماره فرم: |  | ENV-FAC-01
(این فرم برای هریک از تاسیسات تصفیه و دفع پساب شامل تصفیه خانه پساب صنعتی/بهداشتی/حوضچه های تبخیر/سیستمهای تزریق عمقی پساب (Deep Injection) تکمیل شود. چنانچه برای دفع فاضلاب از روشهایی نظیر سپتیک تانک، ایمهاف تانک، چاه جذبی یا اتصال به شبکه شهری و نظایر آن استفاده می شود، کلیه این روشها در کادر پیش بینی شده برای "نمودار جریان فرآیند تصفیه خانه " در قالب یک فرم ترسیم شود)
نام منطقه عملیاتی/تاسیسات: | [6 empty] | نام شرکت فرعی:
نام واحد تصفیه: | [6 empty] | سال آغاز بهره برداری:
مشخصات جریان ورودی و خروجی واحد تصفیه |  |  | سایر | سایر | TDS | Oil & Grease |  | TSS | BOD5 | COD | Flow rate
[5 empty] | (mg/lit) | (mg/lit) |  | (mg/lit) | (mg/lit) | (mg/lit) | (m3/d)
ورودی واحد تصفیه |  | طراحی
واقعی
خروجی واحد تصفیه |  | طراحی
واقعی
نمودار جریان فرآیند (PFD) تصفیه خانه:
راهنمای تکمیل:
• تاسیسات تزریق عمقی پساب/آب همراه (Deep Injection) نیز به عنوان سیستم تصفیه/مدیریت پساب در نظر گرفته شده و لذا لازم است در فرم حاضر درج شود.
• هنگام تنظیم نمودار جعبه ای جریان تصفیه خانه، هریک از واحدهای تصفیه خانه به صورت یک باکس (جعبه) نشان داده شده و نام هر واحد در داخل باکس درج شود. چنانچه یک تصفیه خانه دارای چند واحد موازی مشابه باشد، می تواند در نمودار یک باکس به آن اختصاص یافته لیکن تعداد آن همراه با نام واحد در داخل باکس درج شود (نظیر شکل روبرو).
• اگر تعداد جریانهای ورودی به تصفیه خانه در بدو ورودی آن چند جریان باشد، به عنوان یک جریان در نظر گرفته شده و میانگین مشخصات جریان کل ورودی در جدول فوق (پس از محاسبه از طریق موازنه جرمی) درج شود لیکن مشخصات اصلی هریک از جریانها (دبی و COD) شوی شکل نشان داده شود. • اگر در بخشی از تصفیه خانه جریان دیگری به آن اضافه شود، به صورت یک باکس مجزا نشان داده شده و میزان جریان و COD یا مشخصه خاص آن درج شود. • محل ارسال پساب تصفیه شده به صورت باکس مجزایی روی نمودار نشان داده شود. اطلاعاتی نظیر میزان جریان و COD و سایر مشخصات مهم آن حین تصفیه تا حد ممکن (حداقل در انتهای تصفیه خانه که نشان دهنده عملکرد تصفیه خانه است) درج شود. • هرگونه توضیح تکمیلی در مورد هر یک از تاسیسات تصفیه در انتهای فرم افزوده شود. • هدف این فرم کسب اطلاع از تاسیسات موجود مدیریت پسابها بوده و در عین حال ممکن است طوری باشد که با تمام تاسیسات صنعت نفت سنخیت نداشته باشد. لذا لازم است فرم حاضر به گونه ای تنظیم شود که نحوه مدیریت و نحوه دفع نهایی انواع پسابها را به وضوح نشان دهد.
نام و نام خانوادگی تکمیل کننده: | [6 empty] | شماره تماس :
در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی، در کادر زیر درج شود:
استخر هوادهی
#2

## 2. Landfills
عنوان فرم: | مشخصات محل دفن پسماند (لندفیل) |  |  |  | شماره فرم: |  | ENV-FAC-02
(این فرم برای هریک از محل های دفن به صورت مجزا تکمیل شود. محل دفن کنده های حفاری نیز به علت امتداد مسئولیت محیط زیستی سازمان مشمول این فرم است و لازم است فرم حاضر برای این نوع محل های دفن نیز تکمیل شود).
نام منطقه عملیاتی/تاسیسات: |  |  |  |  | نام شرکت فرعی:
سال آغاز بهره برداری: |  |  |  |  | سال پایان بهره برداری:
موقعیت جغرافیایی لندفیل:
وضعیت محل دفن: فعال و در حال بهره برداری  ظرفیت تکمیل و بسته شده  آماده راه اندازی  راکد و خارج از سرویس توضیحات تکمیلی:
انواع پسماندهای قابل دریافت: |  |  |  | •
• |  |  |  | • |  | • |  | •
• |  |  |  | • |  | • |  | •
مشخصات محل دفن |  | ظرفیت روزانه (ton/d) | ظرفیت نهایی (ton) |  |  | ظرفیت اشغال شده تا پایان سال 97 (ton)
طراحی:
واقعی:
نقشه شماتیک واحدهای محل دفن:
راهنمای تکمیل:
• هر یک از واحدها به صورت یک جعبه (باکس) نشان داده شده و نام هر واحد در داخل جعبه درج شود. همچنین ظرفیت واحد دفن نیز برحسب تن در داخل باکس مربوطه نوشته شود.
• هدف این فرم کسب اطلاع از تاسیسات موجود مدیریت پسماندها بوده و در عین حال ممکن است طوری باشد که با تمام تاسیسات صنعت نفت سنخیت نداشته باشد. لذا لازم است فرم حاضر به گونه ای تنظیم شود که مشخصات لندفیل را به وضوح نشان دهد.
نام و نام خانوادگی تکمیل کننده: |  |  |  |  | شماره تماس :
در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی، در کادر زیر درج شود:

## 3. Waste management Facilities
عنوان فرم: | مشخصات سیستم تصفیه یا امحاء پسماند |  |  |  | شماره فرم: | ENV-FAC-03
(این فرم برای هریک از تاسیسات تصفیه، بازیافت و سوزاندن پسماند شامل لندفارم، کمپوست و ... و پسماندسوز به صورت مجزا تکمیل شود. درصورت وجود دستگاه خرد کن لامپ صرفا نام آن در بخش "نام تاسیسات مدیریت پسماند" آورده شود)
نام منطقه عملیاتی/تاسیسات: |  |  |  |  | نام شرکت فرعی:
نام تاسیسات مدیریت پسماند: |  |  |  |  | سال آغاز بهره برداری:
وضعیت تاسیسات: فعال و در حال بهره برداری  ظرفیت تکمیل و بسته شده  آماده راه اندازی  راکد و خارج از سرویس  توضیحات تکمیلی:
انواع پسماندهای قابل دریافت: |  |  |  | •
• |  |  |  | • |  | • |  | •
• |  |  |  | • |  | • |  | •
ظرفیت طراحی: |  | .................... | تن در روز نکته (1) | ظرفیت عملیاتی (به طور متوسط) |  |  | ............... | تن در روز (نکته 1)
نمودار جریان فرآیند تاسیسات پسماند:
راهنمای تکمیل:
• نکته (1) : در مورد تجهیزاتی مانند خردکن لامپ یا نظایر آن به جای واحد "تن در روز" از واحدهای مناسب نظیر "عدد در روز" استفاده شود.
• هر یک از واحدها به صورت یک جعبه (باکس) نشان داده شده و نام هر واحد در داخل جعبه درج شود.
• هدف این فرم کسب اطلاع از تاسیسات تصفیه و امحاء پسماندها بوده و در عین حال ممکن است طوری باشد که با تمام تاسیسات صنعت نفت سنخیت نداشته باشد. لذا لازم است فرم حاضر به گونه ای تنظیم شود که مشخصات تاسیسات مزبور را به وضوح نشان دهد.
نام و نام خانوادگی تکمیل کننده: |  |  |  |  | شماره تماس :
در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی، در کادر زیر درج شود:

## 4. Air Emission control Equip.
عنوان فرم: | مشخصات سیستم های کنترل آلودگی هوا |  |  |  | شماره فرم: | ENV-FAC-04
این فرم برای تجهیزاتی (نظیر فیلتر، سیکلون، ESP ، جاذب، اسکرابر و ... ) تکمیل می شود که با هدف کاهش انتشار آلودگی هوا قبل از تخلیه آن به اتمسفر نصب شده است. لازم است فرم حاضر برای تجهیز/ تجهیزات نصب شده روی هر جریان هوای آلوده به صورت مجزا تکمیل شود. تجهیزاتی نظیر فلر، پسماندسوز مربوط به سوزاندن گازهای اسیدی، یا فیلتر هوای ورودی به تجهیزات احتراقی و نظایر آن مد نظر نمی باشد)
نام منطقه عملیاتی/تاسیسات: |  |  |  |  | نام شرکت فرعی:
نام تجهیزات کنترلی: |  |  |  |  | سال آغاز بهره برداری:
وضعیت تاسیسات: فعال و در حال بهره برداری  آماده راه اندازی  راکد و خارج از سرویس توضیحات تکمیلی:
مشخصات جریان ورودی و خروجی تجهیز کنترلی |  |  | شدت جریان (m3/hr) | دمای جریان (°C) | مشخصات پارامتر(های) مورد هدف برای حذف (نکته 1 و 2)
[5 empty] | غلظت پارامتر ............. (mg/Nm3) | غلظت پارامتر ............. (mg/Nm3)
ورودی تجهیز کنترلی |  | طراحی
واقعی
خروجی تجهیز کنترلی |  | طراحی
واقعی
نمودار جریان فرآیند تاسیسات/ تجهیزات (نکته 3):
راهنمای تکمیل:
• (نکته 1): میزان پارامترهای آلاینده باید با در نظر گرفتن غلظت اکسیژن مرجع تصحیح و سپس در جدول درج شود. میزان اکسیژن مرجع برای سوخت گاز طبیعی 3 درصد، برای گازوئیل 5 درصد و برای سوخت مازوت 7 درصد در نظر گرفته می شود. میزان اکسیژن مرجع در کوره های زباله سوز 11 درصد و در توربینهای گازی 15 درصد منظور می شود.
• (نکته 2): در این بخش لازم است نام پارامترهایی که تجهیز مورد نظر برای حذف آن طراحی و نصب شده درج شود. غلظت پارامتر در شرایط نرمال (فشار یک اتمسفر و دمای صفر درجه سانتیگراد) ذکر شود و واحد آن بر حسب mg/Nm3 باشد.
• (نکته 3): هر یک از واحدها به صورت یک جعبه (باکس) نشان داده شده و نام هر واحد در داخل جعبه درج شود.
• هدف این فرم کسب اطلاع از تاسیسات تصفیه و کنترل آلودگی هوا بوده و در عین حال ممکن است طوری باشد که با تمام تاسیسات صنعت نفت سنخیت نداشته باشد. لذا لازم است فرم حاضر به گونه ای تنظیم شود که مشخصات تاسیسات مزبور را به وضوح نشان دهد.
نام و نام خانوادگی تکمیل کننده: |  |  |  |  | شماره تماس :
در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی، در کادر زیر درج شود:

## 5. Online Monitoring Devices
عنوان فرم: | مشخصات سیستم های پایش لحظه ای |  |  |  | شماره فرم: | ENV-FAC-05
نام منطقه عملیاتی/تاسیسات: |  |  |  |  | نام شرکت فرعی:
محل نصب |  | پارامترهای قابل سنجش | سال نصب | وضعیت فعلی سیستمهای سنجش
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
|  |  |  | فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست  |  |  | •
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
فعال  غیرفعال نیازمند تعمیر  خارج از سرویس کلی  برقراری ارتباط با اداره محیط زیست 
راهنمای تکمیل:
• برای نام محل نصب از عباراتی نظیر: دودکش کوره واحد X ، خروجی تصفیه خانه پساب صنعتی، و نظایر آن استفاده شود.
• در مواردی که دو یا چند منبع انتشار (نظیر دودکش) دارای سیستمهای Ex Situ بوده که توسط یک سیستم پایش لحظه ای سنجش می شود، نام کلیه منابع انتشار (نظیر دودکشهای A ، B و C واحد X) درج شود.
نام و نام خانوادگی تکمیل کننده: |  |  |  |  | شماره تماس :
در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی، در کادر زیر درج شود:

## 6.Environmental projects
عنوان فرم: | لیست پروژه های محیط زیستی انجام شده در 3 سال گذشته | شماره فرم: | ENV-FAC-06
نام شرکت :
عنوان پروژه :
شرح مختصری از پروژه:
** میزان تاثیرگذاری پروژه:
هزینه صرف شده برای اجرای پروژه (میلیون ريال):
راهنمای تکمیل:
* این فرم برای انعکاس فعالیت‌های محیط زیستی صنعت پتروشیمی در کتاب سیمای محیط زیست صنعت پتروشیمی تنظیم شده است و فعالیت‌های عمده صنایع پتروشیمی را در راستای حفاظت از محیط زیست به جامعه معرفی خواهد نمود. * این فرم برای هر پروژه جداگانه تکمیل شود. ** اطلاعات تا حد امکان به صورت کمی بیان شود. به طور مثال اجرای پروژه منجر به کاهش جه مقدار آلاینده‌های محیط زیستی شده است.
نام و نام خانوادگی تکمیل کننده: |  | شماره تماس :
در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی، در کادر زیر درج شود:

## 7.Awards and honors
عنوان فرم: | جوایز و افتخارات | شماره فرم: | ENV-FAC-07
نام شرکت :
عنوان جایزه: |  | تاریخ دریافت جایزه :
نام سازمان یا نهاد اهدا کننده جایزه: |  | موضوع جایزه:
دلیل دریافت جایزه:
راهنمای تکمیل:
* این فرم برای هر جایزه جداگانه تکمیل شود.
نام و نام خانوادگی تکمیل کننده: |  | شماره تماس :
در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی، در کادر زیر درج شود: